
****

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού** |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ &** |
| **ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** |
| Ελευθ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι |  |
| – Τ.Κ. 18756 | **Προϋπολογισμός**: **36.948,28€** |
| Πληροφορίες : Γκαμίλης Νικόλαος |  |
| Τηλ. : 2132074801 | **Κ.Α. 30/6691.0001** |
|  | **Αρ. Μελέτης**: **45.0/2021** |


**Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά προμήθεια εορταστικού φωτισμού με φωτοσωλήνα και λαμπάκια, για τον στολισμό κοινοχρήστων χώρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **36.948,28€** (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%), οι δε τιμές μονάδας διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα στο διαδίκτυο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. **30/6691.0001** με τίτλο «**Προμήθεια εορταστικού φωτισμού**».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ο συντάξας** |  |  |  | **Θεωρήθηκε** |
|  |  |  |  | **Ο Διευθυντής** |
|  |  |  |  | **Τεχνικών Υπηρεσιών** |
| **Γκαμίλης Νικόλαος** |  |  |  | **Αγγελάκης Δημήτριος** |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού** |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ &** |
| **ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** |
| Ελευθ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι | **Προϋπολογισμός**: **36.948,28€** |
| – Τ.Κ. 18756 |  |
| Πληροφορίες : Γκαμίλης Νικόλαος | **Κ.Α. 30/6691.0001** |
| Τηλ. : 2132074801 | **Αρ. Μελέτης**: **45.0/2021** |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED.

Το κάθε επεκτεινόμενο κορδόνι θα έχει τουλάχιστον 100 LED μίνι λυχνίες, χρώματος θερμού και ψυχρού λευκού, και κόκκινου, τάσης λειτουργίας 220-240V, θα βρίσκονται σε καλώδιο H03RN-F 1X0.50mm2 χρώματος μαύρου ή πράσινο, με διάρκεια ζωής 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας, δείκτη στεγανότητας IP65, κατανάλωσης 6-8W, θα έχει την δυνατότητα επέκτασης σε 10 σειρές ανά παροχή, με βιδωτό τερματικό φις απόλυτα στεγανό, με καλώδιο παροχής 1,5μ τύπου H05RN-F 2X1mm2 IP65, κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Το επεκτεινόμενο καλώδιο θα φέρει σήμανση CE και θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες Ευρωπαικές & Διεθνείς Οδηγίες και πρότυπα:

LVD 2014/35/EU

IEC 60598-2-20:2014, IEC 60598-1:2014+A1:2017

IEC 60598-2-20:2015, IEC 60598-1:2015+A1:2018

IEC TR 62778:2014, (2nd edition)

EMC 2014/30/EU

IEC CISPR 15:2018 Ed.9, IEC 61547:2020 (Ed.3), IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 ( Ed.3.1) EN IEC 55015:2019 +A1:2020

EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

1. Καλώδιο Παροχής 1,5μ φωτοσωλήνα

Το καλώδιο θα είναι τύπου H05RN-F 2X1mm2 συμπεριλαμβανόμενου θερμοσυστελλόμενου, κόλλα και τάπα φωτοσωλήνα.

1. Φωτοσωλήνας 100μ μονοκάναλος LED

O φωτοσωλήνας LED θα είναι μονοκάναλος διαυγής με λεία επιφάνεια χωρίς γραμμώσεις, σταθερού φωτισμού διατομής Φ13mm με 36 LED /m τουλάχιστον, κατανάλωσης 3-4 w/m περίπου, τάσης λειτουργίας 220-240V, χρώματος θερμού και ψυχρού λευκού και σημείο τομής ανά μέτρο.

Το χρώμα του PVC θα είναι ιδίου χρώματος με το LED διάφανο, ο φωτοσωλήνας θα είναι εύκαμπτος μεγάλης διάρκειας ζωής 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας και το PVC του θα είναι διαυγές και λείο. Θα έχει αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20C έως 60C. Προκειμένου ο φωτισμός περιμετρικός και όχι μονόπλευρος, οι μικρολαμπτήρες LED στο εσωτερικό του θα είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια θέση παράλληλα με τον άξονα του. Το φώς του LED θα έχει γωνία διάχυσης 360. Δεν θα σβήνει εξ΄ ολοκλήρου αν ένας ή περισσότεροι λαμπτήρες πάψουν να λειτουργούν. Ο φωτοσωλήνας θα φέρει σήμανση CE θα έχει βαθμό προστασίας IP65 κατάλληλος για εξωτερική χρήση και σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες Ευρωπαικές & Διεθνείς Οδηγίες και πρότυπα:

LVD 2014/35/EU

IEC 60598-2-21:2014, IEC 60598-1:2014+A1:2017

IEC 60598-2-21:2015, IEC 60598-1:2015+A1:2018

IEC TR 62778:2014, (2nd edition)

EMC 2014/30/EU

IEC CISPR 15:2018 Ed.9, IEC 61547:2020 (Ed.3), IEC 61000-3-2:2018+A1:2020 (Ed.5.1)

IEC 61000-3-3:2013+A1:2017 ( Ed.3.1) EN IEC 55015:2019 +A1:2020

EN 61547:2009, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

ISO-9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ο συντάξας** |  |  |  | **Θεωρήθηκε** |
|  |  |  |  | **Ο Διευθυντής** |
|  |  |  |  | **Τεχνικών Υπηρεσιών** |
| **Γκαμίλης Νικόλαος** |  |  |  | **Αγγελάκης Δημήτριος** |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού** |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ &** |
| **ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** |
| Ελευθ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι |  |
| – Τ.Κ. 18756 | **Προϋπολογισμός**: **36.948,28€** |
| Πληροφορίες : Γκαμίλης Νικόλαος | **Κ.Α. 30/6691.0001** |
| Τηλ. : 2132074801 | **Αρ. Μελέτης**: **45.0/2021** |


**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή** | **Σύνολο** |
| 1 | Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED χρώματος θερμού λευκού | Τεμ. | 405 | 21,90€ | 8.869,50€ |
| 2 | Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED χρώματος ψυχρού λευκού | Τεμ. | 405 | 21,90€ | 8.869,50€ |
| 3 | Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED χρώματος κόκκινου | Τεμ. | 20 | 21,90€ | 438,00€ |
| 4 | Φωτοσωλήνας 100μ μονοκάναλος LED χρώματος θερμού λευκού | Τεμ. | 10 | 380,00€ | 3.800,00€ |
| 5 | Φωτοσωλήνας 100μ μονοκάναλος LED χρώματος ψυχρού λευκού | Τεμ. | 10 | 380,00€ | 3.800,00€ |
| 6 | Καλώδιο Παροχής 1,5μ τύπου H05RN-F 2X1mm2 IP65 συμπεριλαμβανόμενου θερμοσυστελλόμενου, κόλλα και τάπα φωτοσωλήνα. | Τεμ. | 300 | 5,20€ | 1.560,00€ |
| 7 | Καλώδιο εύκαμπτο τύπου H05RN-F 2Χ1,5 mm2 σε κουλούρα των 100μ. | Τεμ. | 14 | 90,00€ | 1.260,00€ |
| 8 | Δεματικά 370Χ7,6 | Τεμ. | 10.000 | 0,12€ | 1.200,00€ |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | | **29.797,00€** |
|  |  |  | **Φ.Π.Α 24%** | | **7.151,28€** |
|  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | **36.948,28€** |

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα τιμών στο διαδίκτυο σε εταιρείες που εμπορεύονται τα αντίστοιχα είδη.

Η δαπάνη συσκευασίας, μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ο συντάξας** |  |  |  | **Θεωρήθηκε** |
|  |  |  |  | **Ο Διευθυντής** |
|  |  |  |  | **Τεχνικών Υπηρεσιών** |
| **Γκαμίλης Νικόλαος** |  |  |  | **Αγγελάκης Δημήτριος** |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | **Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού** |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |
| **ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ &** |
| **ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** |
| Ελευθ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι |  |
| – Τ.Κ. 18756 | **Προϋπολογισμός**: **36.948,28€** |
| Πληροφορίες : Γκαμίλης Νικόλαος | **Κ.Α. 30/6691.0001** |
| Τηλ. : 2132074801 | **Αρ. Μελέτης**: **45.0/2021** |

**Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

Η μελέτη αυτή αφορά προμήθεια εορταστικών ειδών για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου μας σε κοινοχρήστους χώρους.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

**Ισχύουσες διατάξεις**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

* Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
* Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
* Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
* Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
* Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
* Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
* Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.**  **Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.**

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**Συμβατικά στοιχεία**

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

-Η τεχνική έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές

-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

-Η συγγραφή των υποχρεώσεων

-Ο προϋπολογισμός προσφοράς

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**Τιμές Προσφορών**

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

1. **Υπεύθυνη δήλωση** του άρθ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια αποκλεισμού του αρ.73 του Ν4412/2016.
2. **Τεχνική προσφορά** σύμφωνα με τη μελέτη
3. **Πιστοποιητικό κατασκευαστή**

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

1. **Οικονομική προσφορά**

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα , εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου, ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**Δικαιολογητικά Κατακύρωσης**

Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα :

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

**ΑΡΘΡΟ 7ο**

**Σύμβαση**

Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να υποκαταστήσει τις ποσότητες των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.

Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

**Χρόνος και τόπος παράδοσης**

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας.

Τα είδη θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή εντός της κεντρικής αποθήκης του Δήμου, συσκευασμένα σε ευρωπαλέτες βαρέως τύπου διαστάσεων 0,80 x 1,20 και άνοιγμα στα 0,80 εκ..

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

**Ποιότητα προϊόντων**

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

**ΑΡΘΡΟ 10 ο**

**Παραλαβή**

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

**Άρθρο 11ο**

**Ανωτέρα Βία**

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πανδημία, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού κ.α.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το Δήμο για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο προσαρμοζόμενος ανάλογα.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

**Εκχώρηση**

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**Παράταση - Τροποποίηση**

Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και δύο μερών.

Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι αυτές που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση δίνατε να τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

**ΑΡΘΡΟ 15ο**

**Επίλυση διαφορών**

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα Δικαστήρια Πειραιά.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ο συντάξας** |  |  |  | **Θεωρήθηκε** |
|  |  |  |  | **Ο Διευθυντής** |
|  |  |  |  | **Τεχνικών Υπηρεσιών** |
| **Γκαμίλης Νικόλαος** |  |  |  | **Αγγελάκης Δημήτριος** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή** | **Σύνολο** |
| 1 | Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED χρώματος θερμού λευκού | Τεμ. | 405 |  |  |
| 2 | Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED χρώματος ψυχρού λευκού | Τεμ. | 405 |  |  |
| 3 | Επεκτεινόμενο κορδόνι 10μ. με λαμπάκια LED χρώματος κόκκινου | Τεμ. | 20 |  |  |
| 4 | Φωτοσωλήνας 100μ μονοκάναλος LED χρώματος θερμού λευκού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 5 | Φωτοσωλήνας 100μ μονοκάναλος LED χρώματος ψυχρού λευκού | Τεμ. | 10 |  |  |
| 6 | Καλώδιο Παροχής 1,5μ τύπου H05RN-F 2X1mm2 IP65 συμπεριλαμβανόμενου θερμοσυστελλόμενου, κόλλα και τάπα φωτοσωλήνα. | Τεμ. | 300 |  |  |
| 7 | Καλώδιο εύκαμπτο τύπου H05RN-F 2Χ1,5 mm2 σε κουλούρα των 100μ. | Τεμ. | 14 |  |  |
| 8 | Δεματικά 370Χ7,6 | Τεμ. | 10.000 |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | |  |
|  |  |  | **Φ.Π.Α 24%** | |  |
|  |  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**………………………….**